建築基準法第７条の３第２項の規定に基づく中間検査申請書（第４面別添）

建築基準法第７条第１項の規定に基づく完了検査申請書（第４面別添）

工事監理状況報告書（構造関係）

年　　月　　日

本建築物は建築基準関係規定に適合した施工を行い、構造耐力上安全であることを確認しましたので報告します。

| 工事名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築場所 |  |  |  |  | 八王子市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築主 |  |  |  |  | 住所 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事 監理者 |  |  |  |  | 級建築士（ 大臣・知事）登録 第 号 ℡ 事務所名 住所 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確認番号 |  |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 構造計算 |  |  |  |  | ルート１､２-1･-2･-3､３､その他 |  |  |  |  |  |
| 工事概要 |  |  |  |  | 建築面積 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 最高の高さ |  |  |  |  | ｍ |  |  | 階数 |  | ／ |
|  |  |  |  |  | 延べ面積 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 軒の高さ |  |  |  |  | ｍ |  |  | 構造 |  | S･RC･SRC･WRC |
| 報告書提出時中間検査の工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉄筋の配筋 階床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鉄骨建て方 第 節 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コンクリート |  | 普 通 |  | 基礎 |  |  | Fc：18.21.24.27.36 |  |  |  |  |  |  | 基 礎 |  | 支持地盤 |  |  |  |  | ロ－ム、砂礫 |  |  | 支持力 ｋN/㎡ |  |
|  |  |  |  | ～ |  |  | Fc：18.21.24.27.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接基礎 |  |  |  |  | 独 立 ､ 連 続 ､ べ た |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ～ |  |  | Fc：18.21.24.27.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 杭基礎 |  |  |  |  | ･打ち込み杭 ･埋込み杭(ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ) ＲＣ、ＰＨＣ、(A,B,C)、鋼管 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ～ |  |  | Fc：18.21.24.27.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ･場所打ｺﾝｸﾘ-ﾄ杭(拡頭､拡低､鋼管巻 ｱ-ｽﾄﾞﾘﾙﾘﾊﾞ-ｽ､ﾍﾞﾉﾄ､BH､深礎) |  |  |  |  |
|  |  | 軽 量 |  |  |  |  | ＬFc：15.18.21 比重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ･異形摩擦杭 認定・杭工法 ( ) |  |  |  |  |
|  |  | Ｐ．Ｃａ |  |  |  |  | Fc: N/㎟ |  |  | 杭 |  | Fc: N/㎟ |  |  |  |  |  |  |  |  | 認定・評定 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |
| 鋼 材 |  | 鉄 筋 |  |  |  |  | SR.235.295 SD.295(A.B) SD.345 |  |  |  |  |  | ｶﾞｽ圧接 有・無 （D ～ ） 特殊継手 有・無 |  |  |  |  |  | 特殊材料・構法等 大臣認定 年 月 日 第 号 （認定内容 ） 建築センタ－評定 年 月 日 BCJ－ （認定内容 ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 形 鋼・鋼 板 |  |  |  |  | SS.400.490 SM400(A.B).490(A.B) SN.400(A.B.C) SN.490(B.C) STKR.400.490 BCR.295 BCP.235.325 |  |  |  |  |  | 工場溶接 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 現場溶接 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鋼 線 鋼 棒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 導入時ｺﾝｸﾘｰﾄ強度 Ｆｃ： N/㎟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検 査・確 認 事 項 を ○ で 囲 むこと |  |  |  | １．設計支持地盤を確認した。（ 層） ２．基礎杭の品質、位置、（偏心距離 ）、径、長さ、本数、及び支持力を確認した。 ３．基礎の形状、配筋の本数及び配置を確認した。 ４．柱・梁の形状、主筋径、本数及び間隔を確認した。 ５．帯筋、あばら筋の形状、鉄筋径、本数及び間隔を確認した。（副帯筋、副あばら筋を含む。） ６．柱・梁の主筋の定着、継手及び位置を確認した。（ガス圧接、特殊継手、 ） ７．壁主筋の径、間隔、定着、継手及び位置を確認した。 ８．床版及び階段の厚さ、主筋径、方向、間隔、定着、継手及び位置を確認した。 ９．構造スリットの位置及び形状を確認した。 10．設備配管等の位置を適正に行ったことを確認した。 11．梁・床・壁の貫通箇所の位置及び補強を確認した。 12．型枠寸法並びにかぶり厚さを確認した。 13．打設後の養生（型枠のせき板、支柱の取り外し等）を適正に行ったことを確認した。 14．プレキャスト・コンクリートの品質、強度を確認した。 15．プレキャスト・コンクリートの接合方法等を確認した。 16．エキスパンション・ジョイントの位置及び間隔を確認した。 17．コンクリートブロックの種別（Ａ・Ｂ・Ｃ）及びブロックの厚さを確認した。 18．コンクリートブロックの壁のタテ筋、ヨコ筋、端部筋の本数、定着及び継手を確認した。 19．使用するコンクリートの受け入れ検査を行い、所要のワーカビリティ、強度、その他の 性能が得られたことを確認した。 20．下記の品質、強度を以下の方法により検査、確認した。 コンクリート 現場水中養生した供試体の四週圧縮強度試験 塩分測定 鉄筋 (ミルシート、引張試験 ) 鋼材 (ミルシート、引張試験 ) ガス圧接 (引張試験、非破壊検査 ) 杭 ( ) 21．その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記入上の注意 ◎ 提出及び記入は、原則として工事監理者によること。 ※１指摘事項と是正内容の欄は、工事監理者が検査を行い、指摘した事項とその是正内容を記入すること。 ※２監理者総合所見の欄は、監理目標とその結果に対する所見を具体的に記入すること。 ※３工事監理組織の欄は、工事の監理体制を具体的に記入すること。 その他 ● 施工写真、施工記録、データ（ミルシート、各種試験結果等）を添付すること。 ● 鉄骨工事をともなう場合は工事監理状況報告書(鉄骨関係)を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査箇所 |  |  |  |  |  |  | 検査月日 |  | ※１ 指摘事項（要写真） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是正月日 |  |  |  | ※１ 是正事項（要写真） |  |  |  |
| ･ |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
| ･ |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
| ･ |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
| ･ |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
| ･ |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
| ･ |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  |
| ２監理者総合所見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※３工事監理組織 |  |  |  |  |  |  |  |  |