建築基準法第７条の３第２項の規定に基づく中間検査申請書（第４面別添）

建築基準法第７条第１項の規定に基づく完了検査申請書（第４面別添）

工事監理状況報告書（木造関係）

年　　月　　日

本建築物は建築基準関係規定に適合した施工を行い、構造耐力上安全であることを確認しましたので

報告します。

| 工事名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築場所 |  |  |  |  | 八王子市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築主 |  |  |  |  | 住所 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事監理者 |  |  |  |  | 級建築士（ 大臣・知事）登録 第 号 ℡ 事務所名 住所 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確 認 番 号 |  |  |  |  | 年 月 日 第 号 |  |  |  |  |  |  |  | 構造計算 |  |  |  | ルート１、２、３、その他 |  |  |  |
| 工 事 概 要 |  |  |  |  | 構 造 種 別 |  |  |  |  | 在来工法・枠組壁工法・木造大断面工法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建 築 面 積 |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 最 高 の 高さ |  |  |  | ｍ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 延 べ 面 積 |  |  |  |  | ㎡ |  |  | 軒の高さ |  |  |  | ｍ |  |  |  |
| 報告書提出時中間検査の工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋根工事完了 |  |  | 階 数 |  |  |  | ／ |  |  |  |
| コンクリート |  |  |  |  |  |  | 基 礎 |  |  | Ｆｃ：18.21.24.27.36 |  |  | 基 礎 |  | 支持地盤 |  |  |  |  | 支持力 ｋN/㎡ |
| 鋼 材 |  |  | 鉄 筋 |  |  |  | ＳＲ.235.295､ＳＤ.295(A.B)､ＳＤ.345 |  |  |  |  |  |  |  | 直接基礎 |  |  | 独 立 ､ 連 続 ､ べ た |  |  |
|  |  |  | 形鋼・鋼板 |  |  |  | ＳＳ.400､ＳＮ.400 |  |  |  |  |  |  |  | 杭 基 礎 |  |  | ＲＣ、ＰＨＣ、鋼管、その他 |  |  |
| 木 材 |  |  | 在 来 木 造 | 土台 |  |  |  | 檜､ヒバ､他 （ ） |  |  | 木 材 |  | 枠 組 壁 工 法 |  | 土台・床・根太 |  |  |  | 甲種枠組材（特級､１､２級） |  |
|  |  |  |  | 柱 |  |  |  | 檜､杉､栂､他 （ ） |  |  |  |  |  |  | 端根太・側根太 |  |  |  | 構造用集成材 （１､２級） |  |
|  |  |  |  | 横架材 |  |  |  | 松､栂､他 （ ） |  |  |  |  |  |  | 床・梁・まぐさ |  |  |  | 構造用大断面集成材 （１､２級） |  |
|  |  |  |  | 母屋 |  |  |  | 杉､松､栂､他 （ ） |  |  |  |  |  |  | 天井・根太 |  |  |  | 構造用集成材 （１､２級） |  |
|  |  |  |  | 垂木 |  |  |  | 杉､松､栂､他 （ ） |  |  |  |  |  |  | 垂木・棟木 |  |  |  | 他（ ） |  |
|  |  |  | 木造大断面 | 柱 |  |  |  | 構造用大断面集成材（１､２級） |  |  |  |  |  |  | 屋根・梁 |  |  |  | 他（ ） |  |
|  |  |  |  | 横架材 （間柱・小梁を除く） |  |  |  | 構造用集成材 （１､２級） 化粧梁構造用集成材（１､２級） |  |  |  |  |  |  | たて枠 上枠 頭つなぎ 大枠 |  |  |  | 甲種枠組材 （特級､１､２級） |  |
| 検 査・確 認 事 項 を ○ で 囲 むこと |  | 【基礎】 １．設計支持地盤を確認した。（ 層） ２．基礎の形状、配筋の本数及び配置を確認した。 ３．設備配管等の位置を適正に行ったことを確認した。 ４．型枠寸法並びにかぶり厚さを確認した。 ５．打設後の養生（型枠のせき板、支柱の取り外し等）を適正に行ったことを確認した。 ６．使用するコンクリ－トの受け入れ検査を行い、所要のワ－カビリティ、強度、その他の 性能が得られたことを確認した。 【枠組壁工法】 １．構造耐力上主要な部分に使用する枠組材の品質を確認した。 ２．構造耐力上主要な部分に使用する床材、壁材又は､屋根下地の品質を確認した。 ３．構造耐力上主要な部分に使用するクギ又は､ネジの品質を確認した。 ４．土台､床根太、端根太及び側根太の寸法を確認した。 ５．床の各部材相互及び床の枠組と土台又は､頭つなぎとの緊結を確認した。 ６．壁の各部材相互及び壁と床､頭つなぎ又は､まぐさ受けとの緊結を確認した。 ７．小屋組み各部材相互及び小屋組の部材と頭つなぎ又は､屋根下地との緊結を確認した。 ８．使用金物の種類及び位置を確認した。 【在来工法】 【木造大断面】 １．土台､柱、梁の寸法及び位置を確認した。 ２．筋かいの寸法及び配置を確認した。 ３．ホールダウン専用アンカーボルトの品質及び緊結を確認した。 ４．通し柱寸法及び位置を確認した。 ６．下階の管柱と上階の柱の品質及び緊結を確認した。 ７．床組の補強方法を確認した。 ８．根太と床梁､胴差との取り合い及び床下地の取り付けを確認した。 ９．小屋組の部材の寸法と緊結を確認した。 10．使用金物の種類及び位置を確認した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記入上の注意 ◎ 提出及び記入は、原則として工事監理者によること。 ※１指摘事項と是正内容の欄は、工事監理者が検査を行い、指摘した事項とその是正内容を記入すること。 ※２監理者総合所見の欄は、監理目標とその結果に対する所見を具体的に記入すること。 ※３工事監理組織の欄は、工事の監理体制を具体的に記入すること。 その他 ● 施工写真、施工記録、デ－タ（ミルシ－ト、各種試験結果等）を添付すること。 ● 鉄骨工事をともなう場合は工事監理状況報告書(鉄骨関係)を添付すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査箇所 |  |  |  |  |  | 検査月日 |  |  | ※１ 指摘事項（要写真） |  |  |  |  | 是正月日 |  | ※１ 是正事項（要写真） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |  | ／ |  |  |  |  |  |  |
| ※２監理者総合所見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ※３工事監理組織 |  |  |  |  |  |  |  |  |